附件1

项目要求

	序号
	设备

名称
	数量
	单位
	预算单价（元）
	产地
	项目要求

	1
	医用血液冷藏箱
	1
	台
	38000
	国产
	1.医疗行业冷藏血液的专业冷藏设备，可用于医院输血科，用于全血、红细胞等血液制品恒温储存。

2.总容积：≥260L。

3. 样式：采用立体单门设置，有视窗。

4.不锈钢内胆设计，防腐蚀可靠。

5. 配置≥5个浸塑搁架；≥15个浸塑血袋框，450ml全血袋最大存放量≥135袋

6. 高亮度数码温度显示，可通过设定使箱内温度保持在4℃±2℃范围内，显示精度 0.1℃。

7.报警功能：具有环温高温报警、高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警接口。

8.通过电脑端和手机端可随时查看冷藏信息。

9.后备电池设计，满足断电后报警并继续≥24显示箱内实时温度需求。

10标配自动化霜功能，强制除霜。

整机免费质保≥5年（包含整机所有配件及易损件）。

设备使用期限≥10年。

   


